Chapter 12, Solution 59.

The schematic is shown below.  In the AC Sweep box, we set Total Pts  =  1, Start Freq  =  60, and End Freq  =  60.  After simulation, we obtain an output file which includes

FREQ		VM(1)		VP(1)

6.000 E+01	2.206 E+02	–3.456 E+01

FREQ		VM(2)		VP(2)

6.000 E+01	2.141 E+02	–8.149 E+01

FREQ		VM(3)		VP(3)

6.000 E+01	4.991 E+01	–5.059 E+01

i.e.	VAN  =  220.6–34.56,  VBN  =  214.1–81.49,  VCN  =  49.91–50.59 V