# Chapter 12, Solution 17.

A balanced delta-connected load has line current Ia = 5–25˚ A.  Find the phase currents IAB,  IBC,  and ICA.

Solution

Ia = 1.7321xIAB–30˚ or

IAB = Ia/(1.7321–30˚) = 2.887(–25˚+30˚) = 2.8875˚ A

IBC = IAB–120˚ = 2.887–115˚ A

ICA = IAB+120˚ = 2.887125˚ A

2.8875˚ A, 2.887–115˚ A, 2.887125˚ A